..............................................

pieczęć  firmowa  wykonawcy i nr tel./ fax.

## WYKAZ OFEROWANYCH URZADZEŃ

Nazwa i adres wykonawcy ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego

przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.”

Część nr 2 – Roboty instalacyjne

związane z systemem centralnego ogrzewania.

Przedstawiamy oferowane urządzenia:

I. Parametry kotła gazowego do ogrzewania budynku świetlicy:

| Kocioł do co | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 20,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,0 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 72 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Praca w systemie kaskadowym | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |
| Sterownik – regulator systemowy | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Możliwość połączenia z czujnikiem zewnętrznym i urządzeniem grzewczym | Tak |  |
| Możliwość nastawy dwóch temperatur (dzień,noc) | Tak |  |
| Możliwość nastawy tygodniowej - programator tygodniowy | Tak |  |
| Możliwość nastawy godzinowej - programator dobowy | Tak |  |
| Podtrzymanie nastawy daty i godziny po zaniku napięcia | Tak |  |

II. Parametry kotłów gazowych w kaskadzie do co i cwu:

| Kocioł do c.o. nr 1 w kaskadzie | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 35,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,2 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 120 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Praca w systemie kaskadowym | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |

| Kocioł do c.o. nr 2 w kaskadzie | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Rodzaj kotła - kondensacyjny | Tak |  |
| Kocioł niskotemperaturowy | Tak |  |
| Moc grzewcza kW | 35,0 |  |
| Klasa energetyczna na cele grzewcze | A |  |
| Sprawność przy 30% obciążeniu | 109,2 |  |
| Pobór mocy elektrycznej max. [W] | max. 120 |  |
| Zgodność z rozporządzeniem ws. urządzeń gazowych UE/2016/426 | Tak |  |
| Wbudowana pompa obiegowa | Tak |  |
| Praca w systemie kaskadowym | Tak |  |
| Serwis z siedzibą w kraju (polski przedstawiciel) | Tak |  |
| Sterownik – regulator systemowy do kaskady | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Możliwość połączenia z czujnikiem zewnętrznym i urządzeniem grzewczym | Tak |  |
| Możliwość nastawy dwóch temperatur (dzień,noc) | Tak |  |
| Możliwość regulacji temperatury obiegu c.o. i obiegu c.w.u. | Tak |  |
| Możliwość nastawy tygodniowej - programator tygodniowy | Tak |  |
| Możliwość nastawy godzinowej - programator dobowy | Tak |  |
| Podtrzymanie nastawy daty i godziny po zaniku napięcia | Tak |  |

| Zasobnik cwu | Minimalne parametry zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry urządzenia oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent | - |  |
| Typ | - |  |
| Model | - |  |
| Pojemność całkowita | 790 litrów |  |
| Pojemność przestrzeni c.w. - 675 litrów | 670 litrów |  |
| Wydatek szczytowy przy 40 °C | 1700 l |  |
| Wydatek szczytowy przy 60 °C | 900 l |  |

....................................................         		        ................................................................................

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                            ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy )