Imielin, 13.04 .2011r.

### GK/MK/222/2011r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział

w  przetargu na „Budowa boiska wielofunkcyjnego

przy Gimnazjum w Imielinie”

Dotyczy : Odpowiedzi na pytania.

Pytanie1.

Zgodnie z pismem nr.GK 271.03.02.2011 z dn.11.04.2011 Zamawiający szczegółowo określił parametry nawierzchni poliuretanowej oraz wykaz dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni. Zapis taki preferuje nawierzchnię jednego producenta oraz wyklucza inne produkty wysokiej jakości stosowane na obiektach sportowych w całym kraju.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych innych producentów wykonanych w technologii natryskowej oraz dwuwarstwowej SBR+EPDM posiadające deklaracje zgodności z normą PN-EN 14877;2008 oraz atest PZH.

Jednocześnie prosimy o wykreślenie zapisu o wymogu posiadania przez nawierzchnię certyfikatu IAAF oraz FIBA 2 class. Nawierzchnie z takimi certyfikatami stosuje się na obiektach przeznaczonych do rozgrywania międzynarodowych zawodów. Po zapoznaniu się

z projektem technicznym stwierdzamy, że wymóg niepotrzebny a na pewno ograniczający konkurencję.

Odpowiedź 1.

W odpowiedzi na zapytanie i komentarz odnośnie nawierzchni boiska Inwestor

dopuszcza inne nawierzchnie poliuretanowe do zabudowy w technologii natryskowej

i dwuwarstwowej posiadające deklaracje zgodności z normą PN-14877;2008.. Inwestor będzie wymagał aprobatę ITB, atest PZH, autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej w oryginale.

Pytanie 2.

Czy w pozycji przedmiaru nr 25 należy uwzględnić zakup bramek do piłki ręcznej.

Odpowiedź 2.

Wszystkie urządzenia sportowe wymienione w projekcie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.