# URZĄD  MIASTA  IMIELIN

# 41-407 Imielin , ul. Imielinska 81 tel. 22-54-120, fax  22 54 119

Imielin, dn.  05.04.2011r,

GK.271.04.01.2011.BS

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do  przetargu pn. „Pełnienie funkcji

inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona

zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji

sanitarnej miasta Imielin – etap II (obszar 2)”

Zapytanie nr 1.

W pkt VII.1 SIWZ znajduje zapis:

Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku  wiedzy doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , usług polegających na nadzorowaniu budowy sieci podciśnieniowej o łącznej dł. co najmniej 10 km wraz z przepompownią próżniowo – tłoczną

Z posiadanej przez nas wiedzy nie projektuje się aż tak długich odcinków kanalizacji podciśnieniowej. Nie mamy również wiedzy na temat realizacji takich inwestycji.

Odpowiedź :

System kanalizacji podciśnieniowej w wielu rozwiązaniach projektowych stanowi podstawowy system kanalizowania gmin i miast. System kanalizacji podciśnieniowej został zastosowany między innymi w Bojszowach,  Chełmie Śląskim, Rogoźnie koło Poznania,          w podwarszawskich gminach Celestynów, Glina, Leszno Wola, oraz Imielinie.

Podtrzymujemy uwarunkowania stawiane w punkcie VII.1 SIWZ.

Zapytanie nr 2.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

W ramach zawartej umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do:

Koordynacji współpracy i współdziałania Podwykonawców branżowych, specjalistycznych

Naszym zdaniem czynności takie należą do zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy. Ponadto byłaby to bezpodstawna ingerencja mogąca wywołać konsekwencje braku odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy. Wnosimy o wykreślenie tego fragmentu opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź :

Koordynacja współpracy i współdziałania podwykonawców branżowych specjalistycznych dotyczy Zespołu Inspektorów Nadzoru składającego się z czterech specjalistycznych branżowców,  a nie Generalnego Wykonawcy.

Zapytanie nr 3

W pkt VII.1. SIWZ znajduje zapis:

Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku  wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , usług polegających na nadzorowaniu budowy sieci podciśnieniowej o łącznej dł. co najmniej 10 km wraz z przepompownią próżniowo – tłoczną.

Systemy podciśnieniowe zaliczają się do tzw. kanalizacji alternatywnych i realizacja ich nie stanowi większej trudności technicznej i technologicznej w porównaniu do realizacji powszechnie stosowanej kanalizacji tłocznej. Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie tego warunku z SIWZ lub zaliczenie doświadczenia zawodowego nabytego na prowadzeniu nadzoru nad budową sieci kanalizacyjnej tłocznej.

Odpowiedź :

Prowadzenie nadzoru nad budową kanalizacji podciśnieniowej wymaga doświadczenia

w zakresie technologii oraz rozwiązywania problemów technicznych różniących się od systemu kanalizacji tłocznej, w związku z czym podtrzymujemy zapis SIWZ punkt VII.1 .