# URZĄD  MIASTA  IMIELIN

# 41-407 Imielin , ul. Imielinska 81 tel. 22-54-120, fax  22 54 119

Imielin, dn.  11.04.2011r,

GK.271.03.01.2011

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie

Dotyczy : odpowiedzi na pytania

Pytania z dnia 05.04.2011r.

- Z powodu rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a rysunkami projektu budowlanego proszę jednoznacznie określić :

- materiał z jakiego ma być wykonane ogrodzenie, panele czy siatka polipropylenowa,

- wysokość ogrodzenia oraz czy występuje podział co do wysokości na ogrodzenie i piłkochwyty,

- przekrój słupów ogrodzenia.

Odpowiedź :

- ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkami oraz przedmiarem robót, całość ogrodzenia z siatki poliuretanowej, wysokość 6 m, przekrój słupków 80x80x3mm

- Na rysunku projektu budowlanego narysowane jest odwodnienie liniowe pomiędzy bieżnią a chodnikiem z kostki betonowej natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót brak jest wyszczególnienia odwodnienia liniowego. Proszę określić czy należy uzupełnić przedmiar o w/w odwodnienie liniowe.

Odpowiedź :

- należy pominąć wycenę odwodnienia liniowego

- Z powodu rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, rysunkami projektu budowlanego a przedmiarem robót proszę jednoznacznie określić : z jakich materiałów mają być wykonane chodniki (nawierzchnie utwardzone) oraz czy należy uwzględnić wykonanie placu utwardzonego i drogi dojazdowej o których mowa w opisie technicznym projektu a brak na rysunkach i w przedmiarze.

Odpowiedź :

-  jako powierzchnie utwardzone projektuje się chodnik oraz placyk rekreacyjny  z kostki betonowej o  grubości 6 cm, szarej, posadowiony na warstwie piasku o grubości 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm w obrzeżu betonowym 8x100x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem

- Proszę o sprawdzenie rozbieżności pomiędzy ilościami robót podanymi w przedmiarze a odczytanymi z rysunku i ustosunkowanie się co do ich poprawności :

- pozycja 17 – powinno być 1350,102m2

- pozycja 41 i 42 – podano powierzchnię wykopu zamiast objętości powinno być 120,0 m3

- pozycja 52 i 53 – podano powierzchnię wykopu zamiast objętości powinno być 14,4 m3

- pozycja 68 i 69 – policzono po raz drugi obrzeża które zostały już ujęte w pozycjach dotyczących wykonania boisk i bieżni, po odjęciu już uwzględnionych wcześniej obrzeży ich długość powinna wynosić 36,14 m

- pozycja 80 – ilość studni wg rysunku 28 szt.

Odpowiedź :

- prawidłowe wielkości to

pozycja 17                powinno być:         1350.102 m2

pozycja 41, 42         powinno być:                     120m3

pozycja  52, 53      powinno być:                   14,25m3

pozycja  68, 69      powinno być:                   38,79m3

pozycja 80             powinno być:                   28szt.

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje opis do projektu technicznego przedmiotowego zadania (zmodyfikowany opis do pobrania na stronie www.umimielin.bip.org.pl?=przetarg – w materiałach do pobrania).

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert  i wyznacza nowy termin na dzień 19.04.2011r. godz. 12:55, natomiast otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13:00.