Załącznik nr 5.

Specyfikacja wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2012r.

##### 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania stawiane wszelkim pracom i czynnościom związanym z utrzymaniem rowów komunalnych na terenie Miasta Imielin.

Przystępując do przetargu, a w późniejszym czasie do realizacji zadania należy spełniać i zgadzać się z wszystkimi wymogami i zaleceniami niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z polskimi normami, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót.

# 2. MATERIAŁY i Sprzęt

a) kiszka z faszyny i kołki faszynowe muszą spełniać wymogi norm wymienionych w pkt. 7 przepisy,

b) do wykaszania rowów (skarpa, dno, korona), używać tylko i wyłącznie kos mechanicznych,

c) do czyszczenia przepustów używać samochodu typu WUKO, do wywozu skoszonej trawy samochodu ze skrzynią.

3. WYKONANIE ROBÓT

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie 45 000 mb rowów komunalnych jednorazowo. W okresie wiosennym przewiduje się odmulanie o grubości do 20 cm 35 000 mb rowów, odmulania do 30 cm 10 000 mb rowów, czyszczenie przepustów o średnicy fi 400 1000 mb, czyszczenie przepustów fi 600 800 mb, odwóz urobku na odległość do 10 km 500 m3.

W okresie jesiennym przewiduje się wykoszenie 45 000 mb rowów, czyszczenie przepustów o średnicy fi 400 1000 mb, czyszczenie przepustów fi 600 800 mb.  W przypadku złego stanu technicznego rowów, zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowego odmulenia rowów, w ilości nie większej niż 45 000 mb. W przypadku zlecenia odmulenia rowu, robota zostanie rozliczona w oparciu o stawki jednostkowe dla odmulenia rowu a nie dla koszenia.

W okresie od 02.07.2012 r. do 31.07.2012 r. przewiduje się umocnienie rowów kiszką z faszyny  około 8 000 mb rowów oraz odtworzenie około 3 000 mb rowów oraz umocnienie 100 mb rowu tj. dna rowu płytami betonowymi 50x50x7 oraz skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8 na wysokość 60 cm.. Faktyczny podział robót na poszczególne kategorie może ulec zmianie a ich zakres będzie zależny od zastanego stanu technicznego rowu.

Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez:
-koszenie traw i odkrzaczanie skarp rowów na całej wysokości oraz korony rowów pasem szerokości 1,0 m,
-zgrabienie skoszonej trawy i odwóz wraz z wyciętymi krzewami,
-czyszczenie przepustów, zarurowanych odcinków rowów i komór tłumiących,
-przycinka gałęzi drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rowów,
-na rowach umocnionych płytami betonowymi, tak dno jak i skarpy podlegają oczyszczeniu do płyt umocnienia włącznie,
-uzupełnienie kiszki faszynowej i palisad,
-likwidacja porostów, zatorów i namułów w dnie koryta rowów w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. 
-miejsce odwozu traw, krzaków, szlamów, namułów i gałęzi zabezpiecza wykonawca,
-oznakowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP,
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót i dróg transportu po zakończeniu robót,

-wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm

Zakres robót każdorazowo będzie wskazywany przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego,           po wykonaniu przez wykonawcę niezbędnych robót pomiarowych i przygotowawczych

# 4. terminy

Roboty należy wykonać zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem:

- Wykoszenie i odmulanie rowów na terenie Miasta Imielin tj. 45 000 mb rowów W/w roboty należy wykonać      w terminie od 15.05.2012 do 30.06.2012 r.

- Umocnienie rowów palisadami i kiszką z faszyny, odtworzenie rowów, umocnienie rowów. W/w roboty należy wykonać w terminie od 02.07.2012 r. do 31.07.2012 r.

- Wykoszenie rowów na terenie Miasta Imielin tj. 45 000 mb rowów, w terminie od 01.09.2012 r. do   15.10.2012 r. W przypadku złego stanu technicznego rowów, zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowego odmulenia rowów, w ilości nie większej niż 45 000 mb., w terminie jw. W przypadku zlecenia odmulenia rowu, robota zostanie rozliczona w oparciu o stawki jednostkowe dla odmulenia rowu, a nie dla koszenia.

# 5. Wymagania Kadrowe.

Wykonawca powinien zapewnić zatrudniać tylu pracowników, aby wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w pkt. 4 niniejszej specyfikacji

6. OBMIAR i pomiary wykonywanych ROBÓT

Obmiaru i wszelkich innych pomiarów dokonuje Wykonawca na każde żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Każdy obmiar musi być uzupełniony odpowiednim szkicem sytuacyjnym z podaniem wszystkich potrzebnych wymiarów.

## 7. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wyliczyć na podstawie poniższych przedmiarów stawki ryczałtowe za:

- odtworzenie 1mb rowu o głębokości 0,6m, szerokości dna 0,4m i skarpach o nachyleniu 1:1;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie terenu,

- kopanie i profilowanie rowu,

- rozplantowanie urobku,

- roboty wykończeniowe.

- wykoszenie 1m2 rowu ;

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów, również dna rowu,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu,

- kontrolę i pomiary.

- odwóz 1m3 urobku na odległość 10km;

- dojazd na miejsce załadunku,

- przestawienie sprzętu,

- załadunek urobku,

- wywóz i wyładunek urobku wraz z kosztami składowania i utylizacji.

- odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,4m z rozplantowaniem urobku na miejscu;

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- ręczne oczyszczenie urządzenia odwadniającego,

- zebranie i rozplantowanie zanieczyszczeń,

- odtransportowanie sprzętu

- odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,6m z rozplanowaniem urobku na miejscu;

- zakres prac jw.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 20cm;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie rowu (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- koszenie traw, chwastów i samosiewów,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- grabienie skoszonej trawy i chwastów,

- odtransportowanie sprzętu,

- pogłębianie i profilowanie rowu,

- wydobycie i rozplantowanie namułu,

- roboty wykończeniowe.

- wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 30cm;

- zakres prac j.w.

- wykonanie 1mb opaski faszynowej podwójnej.

- przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie opaski,

- uporządkowanie terenu.

- umocnienie dna oraz skarp rowu prefabrykatami betonowymi;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- umocnienie dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi,

- umocnienie skarp rowu, płytami ażurowymi,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

7.1. Wykoszenie 1m2  rowu

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-01/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 1,0m2 |
| 2 | 15-01/115/1 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 1,0m2 |

7.2. Odwóz 1m3 urobku na odległość 10 km

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-01/108/6 | Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III | 1,0m3 |
| 2 | 4-01/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km | Dodatek za kolejne 9 km odwozu |

7.3. Odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,4m z rozplantowaniem urobku na miejscu.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-31/1404/1 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0.4·mM | 1,0m |

7.4. Odmulenie 1mb przepustu rurowego Ø 0,6m z rozplantowaniem urobku na miejscu.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-31/1404/2 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0.6·mM | 1,0m |

7.5. Wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 20cm.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-01/114/8 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy | 0,4m2 |
| 2 | 15-01/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 3,6m2 |
| 3 | 15-01/115/1 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 3,6m2 |
| 4 | 15-01/115/3 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·mH | 0,4m2 |
| 5 | 2-31/1403/5 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20·cm | 1,0m |

7.6. Wykoszenie i odmulenie 1mb rowu z namułu gr. 30cm.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-01/114/8 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy | 0,4m2 |
| 2 | 15-01/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | 3,6m2 |
| 3 | 15-01/115/1 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | 3,6m2 |
| 4 | 15-01/115/3 | Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·mH | 0,4m2 |
| 5 | 2-31/1403/6 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm | 1,0m |

7.7 Wykonanie 1mb opaski faszynowej podwójnej.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-11/504/5(1) | Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki o średnicy 15+15·cm, grunt kategorii I-II, wykonanie z brzegu | 1,0m |

7.8 Odtworzenie 1mb rowu o głębokości 0,6m, szerokości dna 0,4m i skarpach o nachyleniu 1:1.

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-01/120/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | 0,001km |
| 2 | 2-01/414/2 (1) | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1·m, kategoria gruntu III, głębokość 1·m | 0,6m3 |
| 3 | 2-01/414/2 (2) | Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1·m, kategoria gruntu III, dodatek/potrącenie za każde 0,2·m głębokości w zakresie 0,8-2,0m | potrącić za 0,2m głębokości rowu |

7.9 Umocnienie dna oraz skarp rowu prefabrykatami betonowymi

| L.p. | Podstawa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-01/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | 0,001km |
| 2 | 2-31/1403/1 | Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10 cm | 1m |
| 3 | 2-18/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm | 0,5m2 |
| 4 | 2-01/516/4 | Umocnienie dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 0,5m2 |
| 5 | 2-01/516/4 analogia | Umocnienie skarp rowu, płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej | 1,2m2 |
| 6 | 2-01/506/7 | Plantowanie(obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | 3,2m2 |