Książka Przedmiarów

| 1. Roboty montażowe systemu monitoringu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AW-m1-090 Podłączenie urządzeń technologicznych pompowni oraz magistrali BUS do systemu wizualizacji Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 2 | AW-m2-090 Dostawa układów transmisji MASTER Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 3 | AW-m3-090 Dostawa wzmacniaczy (repaterów) linii Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 4 | AW-m4-090 Montaż i uruchomienie układu MASTER Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 5 | AW-m5-090 Montaż i uruchomienie wzmacniaczy linii Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 6 | AW-m6-090 Montaż i uruchomienie układu wizualizacji pracy pompowni Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 7 | AW-m7-090 Układ monitoringu przepompowni - komputer przemysłowy LPC wraz z oprogramowaniem i montażem Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 8 | AW-m8-090 Dostawa i montaż modemów oraz uruchomienie transmisji GPRS wraz z komunikatami alarmowymi Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 9 | AW-m9-090 Wykonanie likalnej sieci komputerowej pompowni Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 10 | AW-m10-090 Dostawa układów czujników magnetycznych stanu zaworu Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 11 | AW-m11-090 Dostawa skrzynek przyłączeniowych Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 12 | AW-m12-090 Dostawa modułów kodujących Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 13 | AW-m13-090 Dostawa pływakowych sygnalizatorów przepełnienia Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 14 | AW-m14-090 Montaż elementów systemu monitoringu sieci podciśnieniowej w studzienkach Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 299,00 kpl |  |
| 15 | AW-m15-040 Montaz kabli systemu monitoringu wraz podejściem do puszki w studzienkach prózniowych -kabel YKY 5x1,5 + kabel YKY 3x1,5 Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Ogólne roboty dla ruroc.-45231100-6 - ST 03.00 |  |  |  |  | 61 055,20 m |  |
| 1. |  | (17211*1,6+299*10)*2 |  |  |  |  | 61 055,20 |
| 16 | AW-m16-090 Rozruch i testy na obiekcie wraz z regulacją zaworów i systemem monitoringu oraz szkoleniem obsługi. Dokumantacja powykonawcza Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych Czynność robót: Przepompownie ścieków-45232423-3 - ST 05.00 |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |