###### Specyfikacja Techniczna Ogólna
###### wykonania i odbioru robót
###### remontowo - budowlanych

Podstawa opracowania

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i
    firmy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r, poz.2072)
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w
    sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE l 340 z 16.12.2002 z póżń. zm. )
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póżń.zm. Ogł.w
     Dz.U. Z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,poz.1207 i Nr 145, poz. 1537).

WSTĘP

NR CPV 45442100-8 (roboty malarskie)
Nr CPV 45410000-4 ( roboty tynkowe)
NR CPV 4543100-5 ( podłoża i posadzki)
Nr CPV 45431000-70 ( pokrywanie podłóg płytkami)
Nr CPV 45311200-2 ( roboty elektryczne )

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach zadania pn.” Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku komunalnym przy ul.Imielińskiej 87
 w Imielinie ”

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie I.1.

I.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

I.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

I.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

I.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót , za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia zadania do odbioru końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas utrzymać teren budowy w należytym stanie porządkowym .

WYKONANIE ROBÓT

II.1. Ogólne warunki.

- ogólne warunki wykonania robót zawarte są w publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”
- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną , wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

II.2 . Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

       Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmują zakres robót , oraz opisy czynności mających na celu wykonanie robót remontowych pomieszczeń na I piętrze w budynku komunalnym przy ul.Imielińskiej 87 :

- wymiana ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami - przewidziano ościeżnice stalowe natomiast skrzydła przeszklone szkłem w kolorze mlecznym– do pomieszczeń biurowych ; do kotłowni – 2 szt. drzwi wzmocnionych p.poż. EL-30
- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych rusztach metalowych wypełnione wełną mineralną
- ścianki aluminiowe z drzwiami przeszklone szkłem bezpiecznym P-2 ( kolor mleczny)
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków ścian
- malowanie stolarki okiennej
- ułożenie wyprawy cienkowarstwowej z tynku dekoracyjnego MARMOLIT gr. 2 mm na ścianach korytarzy
- zerwanie paneli podłogowych
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek podłogowych z kamieni sztucznych
- ułożenie płytek podłogowych o wy. 30X30 cm
- licowanie ścian płytkami
- wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej
- ułożenie wykładziny TARKETT
- wymiana umywalek pojedynczych z syfonem , baterią i szafką umywalkową
- wymiana muszli klozetowych – KOMPAKT
- wymiana instalacji elektrycznej ,
- wykonanie instalacji komputerowej
- wykonanie instalacji alarmowej

 Szczegółowy zakres robót z wyliczeniem ilości robót określa załączony przedmiar .

III. ODBIÓR ROBÓT

IV. 1. Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości .
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na podstawie bezzwłocznego powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego .
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy w terminie określonym w umowie , licząc od dnia pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę .