WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P A R T E R
3. SZATNIA Z RECEPCJĄ
LD	Lada szatniowa	1	630x60x90	-	-		Wyk.ind.na zamówienie	Wymiary sprawdzić na budowie
WS	Wieszaki odzieżowe	7	30x55x186	-	-		OJEGA
KMS	krzesło	1		-	-		handel

4. ZAPLECZE RECEPCJI
SB Szafa zamykana 2 90x40x200 - - / RL regał 2 90x40x200 - -	handel

5. WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- Suszarka do rąk 1 27x12x31 2KW/230V 2KW/230V / - Lustro nadumywalkowe przechylne 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Uchwyt do papieru 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - -					MERIDA	Gniazdo wtykowe
	-	Uchwyty dla niepełnosprawnych	1kmpl.		-	-		KOŁO
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

6. WC DAMSKIE
- Suszarka do rąk 2 27x12x31 2KW/230V 2KW/230V / - Lustro nadumywalkowe 4 - - / - Dozownik do mydła w płynie 4 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 2 - - / - Wiadro pedałowe 5 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 4 - -					MERIDA	Gniazdo wtykowe
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

7. WC MĘSKIE
- Suszarka do rąk 2 27x12x31 2KW/230V 2KW/230V / - Lustro nadumywalkowe 4 - - / - Dozownik do mydła w płynie 4 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 2 - - / - Wiadro pedałowe 2 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 3 - -					MERIDA	Gniazdo wtykowe
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. POMIESZCZENIE TRENERA + WC
	-	Zestaw komputerowy	1		0,3KW/230V	0,3KW/230V		handel	Gniazdo wtykowe
BM biurko 1 120x60x76 - - / B Fotel do biurka 1 - - / SB Szafa biurowa 1 90x40x200 - - / RL regał 2 90x40x200 - -								OJEGA
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -								MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

9. POMIESZCZENIE SĘDZIEGO + WC
	-	Zestaw komputerowy	1		0,3KW/230V	0,3KW/230V		handel	Gniazdo wtykowe
BM biurko 1 120x60x76 - - / B Fotel do biurka 1 - - / SB Szafa biurowa 4 90x40x200 - -								OJEGA
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -								MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

10. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	POLON	Zlew jednokomorowy	1	50x60x30	-	-	POLON	POLON	Zamontować 50 cm nad posadzką
	WSP1	Wózek sprzątacza	1	110x56x90	-	-	WSP1	FAMED
SG Szafa gospodarcza 1 104x40x187 - - / RL regał 1 80x30x90 - -								OJEGA

15, 18. WĘZEŁ SANITARNY wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Lustro nadumywalkowe 3 - - / - Dozownik do mydła w płynie 3 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 3 - - / - Wiadro pedałowe 3 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	3		-	-		handel

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16, 17. SZATNIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
158 Szafka odzieżowa z ławeczką 21 30x55/85x186 - - 158 / 158 Szafka odzieżowa 10 30x55x186 - - 158					POLON
	KMS	krzesło	10		-	-	KMS02	FAMED

19 , 20. FIZYKOTERAPIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
KZ Kozetka 1 185x55x55 - - / WZ Wózek pod urządzenie 1 60x50x75 - - / SONO5 Aparat do leczenia ultradźwiękami 1 32x28x14 0,7KW/230V 0,7KW/230V					TECHNOMEX	Gniazdo wtykowe
	B	Fotel do biurka lekarskiego	1		-	-	B	FAMED
	TO	Taboret obrotowy	1		-	-	TO1	POLON
KMS krzesło 1 - - KMS02 / SPZ Stolik zabiegowy 1 61x44x85 - - SPZ04					FAMED
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

21 , 27. WC wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

22. POMIESZCZENIE SPEAKERA
	-	Zestaw komputerowy			0,3KW/230V	0,3KW/230V		handel	Gniazdo wtykowe
BM Biurko pod sprzęt 80x60x76 - - / B Fotel do biurka - - / SB Szafa biurowa 90x40x200 - -								OJEGA

22a. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
POLON	Zlew jednokomorowy	1	50x60x30	-	-	POLON	POLON	Zamontować 50 cm nad posadzką
RL	regał	1	60x30x90	-	-		handel

23 , 28. MASAŻ wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
KZ Kozetka do masażu 1 195x55/78x55 - - / TO Taboret obrotowy 1 - -					TECHNOMEX
AS Asystor na kółkach 1 60x45x85 - - / SKS Szafka kuchenna stojąca 1 80x60x85 - - / SKS Szafka kuchenna stojąca 1 40x60x85 - - / SKW Szafka kuchenna wisząca 1 80x37x73 - - / SKW Szafka kuchenna wisząca 1 40x37x73 - -					MEDI LAB
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - -					MERIDA
- Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

24 , 29. HYDROTERAPIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Wanna do kąpieli perełkowej 1 250x86x67 2KW/400V 2KW/400V / - Wanna do kąpieli wirowej stóp 1 87x85x45 2KW/230V 2KW/230V					TECHNOMEX	Podłączenie na stałę / Podłączenie na stałę , / wyprowadzić instalacje nad podłogą
	KMS	krzesło	1		-	-	KMS02	FAMED
	-	Wieszak ścienny	2		-	-		handel

26. SALA REHABILITACYJNA
LST lustro 7 100x200 - - / DR drabinka 6 90x200x12 - - / MT materac 6 120x200x5 - - / RT Rower treningowy 4 - -	TECHNOMEX

30. POMIESZCZENIE SOCJALNE
- Czajnik bezprzewodowy 1 2KW/230V 2KW/230V / - Ekspres do kawy 1 1,7KW/230V 1,7KW/230V / L lodówka 1 0,3KW/230V 0,3KW/230V	handel	Gniazdo wtykowe / Gniazdo wtykowe / Gniazdo wtykowe
SZ Szafka pod zlewozmywak 1 80x60x85 - - / SKS Szafka kuchenna stojąca 1 80x60x85 - - / SKW Szafka kuchenna wisząca 2 80x37x73 - -	MEDILAB
ST stół 1 80x80 - - / KMS krzesło 4 - -	handel

31 , 32 , 33. WĘZEŁ SANITARNY wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

34 , 35. SZATNIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
158	Szafka odzieżowa z ławką	16	30x55/85x186	-	-	158	POLON

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

39. SALA GIMNASTYCZNA
	TW	Tablica wyników z zegarem	1
	-	Kosze do koszykówki opuszczane,mocowane do dźwigarów	2
- Słupki i siatka do siatkówki 1kpl - - / - Słupki i siatka do tenisa 1kpl - - / - Słupki i siatka do badmintona 3kpl - - / - Bramki do piłki nożnej, halowej 1kpl - - / - Bramki do piłki ręcznej 1kpl - - / - Materac do ćwiczeń 20 - - / - równoważnia 4 - - / - Ławka do ćwiczeń 10 - - / - skrzynia 4 - - / - kozioł 4 - - / - odskocznia 4 - -								ATUS / PHU SPORT
		Kotara grodząca halę na sektory	1 kpl
		Trybuny wysuwane z siedziskami – 5 kpl	200 miejsc

40, 43. SZATNIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
158	Szafka odzieżowa z ławką	23	30x55/85x186	-	-	158	POLON

41 , 42. WĘZEŁ SANITARNY wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Lustro nadumywalkowe 3 - - / - Dozownik do mydła w płynie 3 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 3 - - / - Wiadro pedałowe 2 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	2		-	-		handel

44. MAGAZYN
RL	regał	10	9040x200	-	-		OJEGA

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

45. POMIESZCZENIE TRENERA + WC
KZ Kozetka do badań 1 185x55x55 - - / SL7 Szafa lekarska 1 52x43x170 - - / KMS krzesło 2 - -					FAMED
	-	Zestaw komputerowy	2		0,3KW/230V	0,3KW/230V		handel	Gniazdo wtykowe
BM biurko 2 120x60x76 - - / B Fotel do biurka 2 - - / SB Szafa biurowa 3 90x40x200 - - / RL regał 1 90x40x200 - -					OJEGA
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

P I Ę T R O

1 , 7 , 12 , 16 . WĘZEŁ SANITARNY wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
- Lustro nadumywalkowe 1 - - / - Dozownik do mydła w płynie 1 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 1 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 1 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	1		-	-		handel

2, 6 , 13, 15. SZATNIA wyposażenie dotyczy jednego pomieszczenia
158	Szafka odzieżowa z ławeczką	18	30x55/85x186	-	-	158	POLON

3. SALA GIMNASTYCZNA
LST lustro 6 100x200 - - / DR drabinka 5 90x200x12 - - / MT materac 6 120x200x5 - -	TECHNOMEX

4. HALL
-	Automat do gorących napoi	1	80x80x189	2KW/230V	2KW/230V
-	Automat do słodyczy	1	80x80x189	0,3KW/230V	0,3KW/230V
-	Automat ,chłodziarka do zimnych napoi	1	80x80x189	0,3KW/230V	0,3KW/230V

5. MAGAZYNEK
RL	regał	3	9040x200	-	-		OJEGA

9 . ŁAZIENKA DAMSKA
- Lustro nadumywalkowe 4 - - / - Dozownik do mydła w płynie 6 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 6 - - / - Wiadro pedałowe 7 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 6 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	7		-	-		handel

lp	Oznaczenie na rys	nazwa	ilość	wymiary	Moc zainstalowana/ / napięcie / jednostkowa całkowita		typ	producent	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10 . ŁAZIENKA MĘSKA
- Lustro nadumywalkowe 4 - - / - Dozownik do mydła w płynie 6 - - / - Uchwyt na ręczniki papierowe 6 - - / - Wiadro pedałowe 1 - - / - Uchwyt do papieru toaletowego 6 - -					MERIDA
	-	Wieszak ścienny	7		-	-		handel

14. SALA GIMNASTYCZNA
LST lustro 4 100x200 - - / DR drabinka 9 90x200x12 - - / MT materac 6 120x200x5 - -	TECHNOMEX