1.WYTYCZNE BRANŻOWE
DO
PROJEKTU TECHNOLOGII
HALI SPORTOWEJ
W IMIELINIE

PARTER
3. SZATNIA Z RECEPCJĄ 39,7 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv antypoślizgowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3 w/h

4. ZAPLECZE RECEPCJI 5,3 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv antypoślizgowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	G 1,5 w/h

PARTER
5. WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,8 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3 w/h+50m3/oczko, wspomaganie wentylatorem kanałowym

6. WC DAMSKIE 20 ,0m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M5wym/h

7. WC MĘSKIE 20,9 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M5wym/h

PARTER

8. POMIESZCZENIE TRENERA + WC 12,6 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną,w wc glazura / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / W wc izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych ,kratki ściekowej w wc
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki i natrysku w wc
INSTALACJA C.O.	+200C i +240Cw wc / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

9. POMIESZCZENIE SĘDZIEGO + WC 13,3 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną,w wc glazura / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / W wc izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych ,kratki ściekowej w wc
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki i natrysku w wc
INSTALACJA C.O.	+200C i +240Cw wc / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

10. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,0 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą olejną do wys. 160Cm,powyżej emulsja,glazura / Przy zlewie i umywalce do wys 160 cm / Podłoga łatwo zmywalna terakota,izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych , kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki , zlewu. Zlew zamontować na wys. 50Cm od posadzki
INSTALACJA C.O.	+160C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M2 w/h

PARTER
15 , 18. WĘZEŁ SANITARNY 17,2 , 16,1 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek, natrysków
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

16, 17. SZATNIA 24,1 , 26,4 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M4wym/h

19, 20. FIZYKOTERAPIA m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+2240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M6wym/h

PARTER
21 , 27 . WC 5,6 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki,
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M2wym/h

22. POMIESZCZENIE SPEAKERA m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv,antyelektrostatyczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3wym/h

22a. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą olejną do wys. 160Cm,powyżej emulsja,glazura / Przy zlewie do wys 160 cm / Podłoga łatwo zmywalna terakota,izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych , kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewu. Zlew zamontować na wys. 50Cm od posadzki
INSTALACJA C.O.	+160C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3wym/h

PARTER
23 , 28. MASAŻ m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną,fartuch z glazury przy umywalce do wys. / 160 cm / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna
INSTALACJE WOD-KAN	Do umywalki
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M6wym/h

24, 29. HYDROTERAPIA 16,5 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys. 205 ,powyżej malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,400V , do urządzeń technologicznych / instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN	Do wanien, kratek ściekowych
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do wanien
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M7wym/h

26. SALA REHABILITACYJNA 64,5 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv do sal sportowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M7wym/h

PARTER
30. POMIESZCZENIE SOCJALNE 14,5m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną,glazura przy zlewozmywaku do wys.160cm / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN	Do zlewozmywaka
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3wym/h

31, 32 , 33. WĘZEŁ SANITARNY m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.pomieszczenia, powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek, natrysków
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

34, 35. SZATNIA 15,7 , 15,1 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M4wym/h

PARTER

39. SALA GIMNASTYCZNA 1167,3 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv do sal sportowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja komputerowa / Podłączenie tablicy wyników,nagłośnienie,instalacja telefoniczna
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie podłogowe
WENTYLACJA	M2/3wym/h

40 , 43. SZATNIA 28,4 , 22,6 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M4wym/h

41, 42. WĘZEŁ SANITARNY 20,3 , 19,8m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys. 205,powyżej emulsja / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa podlogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek , natrysków
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

PARTER

44. MAGAZYN 46,4m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki gresowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+120C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3wym/h

45. BIURO , POMIESZCZENIE TRENERA Z WC 32,8m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną,glazura w wc / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / W wc izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, instalacja telefoniczna i komputerowa
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+200C , +240C w wc / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M 1,5 w/h

PIĘTRO
1, 7, 12, 16. WĘZEŁ SANITARNY 19,3 , 17,0 ,14,9 , 15,9 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.205cm,powyżej malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek, natrysków
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

2,6,13,15. SZATNIA 22,3 , 19,6 , 16,0 , 22,5m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+240C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M4wym/h

3. SALA GIMNASTYCZNA 55,1 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv do sal sportowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M6wym/h

PIĘTRO

4. HALL 240,6m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv antypoślizgowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M2wym/h

5. MAGAZYNEK 18,1m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki gresowe
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V, porządkowe
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+160C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M3wym/h

9. ŁAZIENKA DAMSKA 27,7 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys.205 cm,powyżej malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych,kratek ściekowych
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M5wym/h

PIĘTRO
10. ŁAZIENKA MĘSKA 41,2 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Glazura do wys. 205 cm,powyżejmalowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,płytki ceramiczne / Izolacja przeciwwilgociowa podlogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN	Do przyborów sanitarnych, kratek ściekowych
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalek
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M8wym/h

11. SALA GIMNASTYCZNA 55,1 m2
WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie farbą emulsyjną / Podłoga łatwo zmywalna ,pcv do sal sportowych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne / Gniazdo wtykowe 230V,
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
INSTALACJA C.O.	+200C / Ogrzewanie typowe
WENTYLACJA	M6wym/h