GK/MK/         /11

Imielin  14.07.2011 r.

Do wszystkich uczestników przetargu pn;  „Budowa trybuny dla kibiców na boisku wraz z rozbiórką istniejących siedzisk w Imielinie przy ul. Hallera”

Pytania dotyczące przetargu;

1.Przedmiar robót etap I;poz 28 d.3 podst. KNR 2-01 0301-01 Ręczne roboty ziemne

z   transportem urobku samochodami samowyładowczymi -wykop rowu pod drenaż

liniowy-3,94 m3 oraz poz.29 d3 podst. KNR 4-01 0108-06. Wywóz ziemi samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km gr .kat III-3,94m3, krotność 5.

2.W udostępionych przedmiarach nie ujęto poz .związanej z utylizacją bądż też

składowaniem powstałego gruzu w wyniku planowanej rozbiórki. Czy utylizacje należy

wprowadzić do kosztorysu jako osobną kalkulację własną.

3.Przedmiar robót etapI;poz 60.d.8KNR-W 7-120403-02,,Gruntowanie pow. pionowych

konstr. betonowych pod malowanie Soprolak-s  133.45 m2poz.61d.8 KNR—W7-12

0403-02 ,,Malowanie farbą Soprolak-s powierzchni pionowych konstrukcji''

133,45m2.Czy aby na pewno dla w/w pozycji należy przyjąć identyczną podstawę

wyceny.

- Powierzchnia całkowita chodników do wykonania ujęta w przedmiarach łącznie etap I i etap drugi wynosi 132.28 m2+67.12 m2=199.40m2,jest niezgodna z pow .wskazaną na rys.,,pb a 07chodniki'' gdzie wynosi ona 249.90m2.Prosimy o wskazanie którą powierzchnie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedzi;

1+2.   Gmina w chwili obecnej nie posiada składowiska ziemi i gruzu w związku z tym

wszystkie roboty ziemne związane z wywozem ziemi i gruzu z rozbiórki należy liczyć z transportem urobku na odl. 20 km. należy również wprowadzić utylizację jako kalkulację indywidualną.

- Konstr .betonowe Pionowe w przedmiarze należy przygotować pod malowanie

Soprolakiem -s. Można wycenić jako kalkulację indywidualną.

4. Należy wycenić faktyczną powierzchnię chodników wynikającą z rys. techn. nr.07.